附件5

竞争性比选设备参数及清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 上限价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | netkink百兆光纤收发器 | 对 | 260 |  |
| 2 | netkink千兆光纤收发器 | 对 | 380 |  |
| 3 | netkink千兆光纤收发器（40KM） | 对 | 440 |  |
| 4 | 大华球机DH-SD6440-D2-i | 个 | 3000 |  |
| 5 | 大华球机DH-5D6825-D2-i | 个 | 3000 | 800万网络高清、红外30米、内置拾音器 |
| 6 | 大华半球DH-IPC-HDBW2433R-ZSA | 个 | 580 |  |
| 7 | 2.8mm大华半球DH-IPC-HDW1430V-A | 个 | 560 |  |
| 8 | 大华半球DH-IPC-HDW4843T-A | 个 | 524 | 800万，POE供电、内置拾音器 |
| 9 | 大华半球DH-IPC-HDBW4843R1-ZYL-PV-AS | 个 | 795 | POE供电、支持外接拾音器 |
| 10 | 大华枪机DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 个 | 355 |  |
| 11 | 大华枪机DH-IPC-HFW2433M-A -IL | 个 | 387 |  |
| 12 | 海康球机海康IDS-2DE74231X-A/S1 | 个 | 3000 |  |
| 13 | 海康球机iDS-2DC7423MW-A/S5 | 个 | 3000 | 文旅委监控更换 |
| 14 | 球机壁装（吊装）支架 | 个 | 120 | 球机支架（加厚） |
| 15 | 半球壁装（吊装）支架 | 个 | 80 | 半球支架（加厚） |
| 16 | 枪机壁装（吊装）支架 | 个 | 80 | 枪机支架（加厚） |
| 17 | 摄像机支架20-40cm伸缩支架+半球转盘 | 个 | 50 | 半球支架 |
| 18 | 8口锐捷交换机RG-NBS3100-8GT2SFP | 台 | 680 |  |
| 19 | 8口POE锐捷交换机RG-ES209GC-P | 台 | 900 | 带POE |
| 20 | 8口锐捷交换机RG-ES110GD-P | 台 | 486 |  |
| 21 | POE交换机TP-LINK SG1210DP | 台 | 448 |  |
| 22 | 交换机RG-ES108GD | 台 | 260 | 千兆非管理型 |
| 23 | 交换机RG-ES110GD-P | 台 | 482 | POE千兆 |
| 24 | 锐捷交换机RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 台 | 1620 |  |
| 25 | 48口千兆锐捷交换机 | 台 | 4300 |  |
| 26 | 锐捷AP电源适配器RG-E-130(GE) | 个 | 640 | AP电源 |
| 27 | 电源适配器12V5A | 个 | 50 | 摄像机电源 |
| 28 | 电源适配器5V2A | 个 | 35 | 收发器电源 |
| 29 | 适配器24V3A直流 | 个 | 80 | 部分球机电源 |
| 30 | 定时开关电源 | 个 | 80 | 定时器 |
| 31 | VAT电源5V40A | 个 | 180 | LED集中供电模块 |
| 32 | 集中供电（12V40A） | 个 | 230 | 机柜供电模块 |
| 33 | 光纤收发器机槽电源（5V12A） | 个 | 100 |  |
| 34 | 14槽光纤收发器机架 | 台 | 800 |  |
| 35 | 闸机身份证识别器 | 台 | 1900 |  |
| 36 | 锐捷无线AP-530 | 台 | 4300 | 室外 |
| 37 | 锐捷无线AP-850 | 台 | 2580 | 室内全向AP |
| 38 | TP AC1200千兆无线路由器 | 台 | 200 | 室内 |
| 39 | 弱电箱40*50 | 个 | 180 | 防水，不锈钢 |
| 40 | LED控制卡Vcs-g3-v21. -hub75b | 张 | 378 |  |
| 41 | 卡莱特75E控制卡 | 张 | 180 |  |
| 42 | LED显示板P6 | 张 | 247 |  |
| 43 | 空开施耐德25A | 个 | 40 | 施耐德 |
| 44 | 世邦可视IP应急电话（NAS-8523DV） | 台 | 5800 | 可视应急电话使用 |
| 45 | 触摸屏电源线+插针 | 套 | 80 | 可视应急电话使用 |
| 46 | 应急电话适配器（24V1A直流） | 个 | 50 | 可视应急电话使用 |
| 47 | 6口终端盒 | 个 | 45 |  |
| 48 | 12口终端盒 | 个 | 60 |  |
| 49 | 机架式终端盒 | 个 | 154 |  |
| 50 | 拾音器 烽火BM-20W | 个 | 579 | 检票口或售票口监控收音使用 |
| 51 | 拾音器 烽火HD-10H | 个 | 180 | 售票口监控收音使用 |
| 52 | 光缆接头盒（2进2出） | 个 | 300 |  |
| 53 | 对讲基站电源 | 台 | 2600 |  |
| 54 | 对讲基站双工器 | 台 | 2000 | 需2台成套运行 |
| 55 | 40KM光模块 | 对 | 200 | 华为,ETU 1.25G SFP 单纤 1310/1550nm 40KM千兆单模 |
| 56 | 6芯光缆（铠装） | 米 | 2.84 |  |
| 57 | 12芯光缆（铠装） | 米 | 3.1 |  |
| 58 | 8孔插板（公牛） | 个 | 120 | 公牛 |
| 59 | 尾纤 | 根 | 3 |  |
| 60 | 光纤跳线菲尼特FC/SC单模3米跳线 | 根 | 6.5 | 菲尼特 |
| 61 | 网络直接头 | 个 | 13 | 绿林 |
| 62 | 两针插头 | 个 | 3.2 |  |
| 63 | 三针插头 | 个 | 4.6 |  |
| 64 | 网络接线仔 | 包 | 14 |  |
| 65 | 12芯接续盒 | 个 | 48 |  |
| 66 | 水晶头 | 盒 | 26 | 菲尼特 |
| 67 | 30cm扎带 | 包 | 13 |  |
| 68 | 500cm扎带 | 包 | 24 |  |
| 69 | 超五类网线 | 箱 | 670 | 一舟 |
| 70 | 网线六类 D165E | 箱 | 780 | 一舟 |
| 71 | 3M绝缘防水自粘带 | 盒 | 139 | 3M |
| 72 | 公牛电胶布 | 个 | 5 | 公牛 |
| 73 | 机柜图腾G266422 | 个 | 1670 |  |
| 74 | 电源线上海天诚RVV3*2.5 | 米 | 7.9 |  |
| 75 | 一体线（铠装） | 米 | 8.9 | 超五类网线加0.7两芯电源线 |
| 76 | 配电箱600*400*300 | 个 | 190 | 不锈钢材质（室外） |
| 77 | 配电箱400*500*180 | 个 | 180 | 不锈钢材质（室外） |
| 78 | 配电箱400*300*200 | 个 | 180 | 不锈钢材质（室内） |
| 79 | 售票台式电脑 | 套 | 4490 | 联想（Lenovo）天逸510pro 英特尔14代酷睿i5台式机电脑+23英寸显示器。 14代英特尔酷睿i5-14400； windows11家庭中文版/16G；1T 7200转 3.5寸SATA企业级硬盘/集成显卡+23英寸显示器； 配件：配置联想USB键盘鼠标 服务：3年全国上门有限保修服务，7x24小时电话技术支持 |
| 80 | TSC条码打印机 | 台 | 8400 | TSC CN6820T工业型热感式/热转式条形码打印机8点/毫米（203 DPI);打印模式热感式/热转式；最大打印速度254毫米/秒；最大打印宽度108毫米；最大打印昌都25400毫米；铝合金铸造打印机构模块/金属外壳，含透明大窗口设计；248*274*436毫米；重量9.2kg；内部卷纸最大尺寸203.2毫米；中央处理器32位高效处理器；内存128MB；通讯接口支持USB/RS-232等 |
| 81 | 新大陆手持式条码扫描器 | 台 | 490 | 新大陆NLS-HR2000：CMOS图像传感器；640*480像素；白光LED照明；红外对焦；重量137g；识别码制2D，1D；提示方式为蜂鸣器，LED指示，振动器；通讯接口RS-232,USB；防护等级IP52；跌落高度1.5米；国际认证CE、FCC、ROHS2.0、IEC62471等；电池2600mAh |
| 82 | 精伦IDR210 HID AB 身份阅读器 | 台 | 1450 | 精伦IDR210 HID AB 证件核验:真伪识别与信息查询，支持居民身份证/港澳台居民居住证/外国人永居证。一键打印正反:软件配置一键打印按键，可打印1:1身份证正反面信息。核验信息查询:具备证件信息的查询、删除、导出功能，方便管理，支持按条件查询。自动录入:信息自动填写和导出，可根据需要个性化设置。Excel导出:可根据需求按姓名、证件号码等多种方式导出表格，支持批量导出。外观尺寸:100mmX100mmX30mm 净重:148克 安全控制模块:公安部授权小型化身份证读写机具安全控制模块(SAM) 非接触卡:Type A、TypeB规范，天线谐振频率13.56MHz 读卡性能:读卡距离0~3厘米，阅读时间≤1秒 LED指示灯:三色指示灯，工作状态和读卡指示 连接接口:TypeC接口，支持USB2.0/3.0，USBHID型，(免驱)USB部标，RS232串口 蜂鸣器:读卡提示音，300~2300Hz 安全加密:数据加密、国密算法(三级密钥管理，支持DES/3DES,SHA-1,RSA算法) 无故障工作时间:≥10000小时 |
| 83 | 现用闸机（爱森斯ESSENCE） | 台 | 41000 | 机芯寿命：不少于1500万次 |
| 84 | 鼎游闸机（DY1700SJ型号） | 台 | 30000 | 机芯寿命：>450万次 |